【별표 3】

안전점검 체크리스트(공통사항)

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
교 량 도 로 시 설 분 야	○ 콘크리트 구조체의 균열, 박리, 누수, 철근노출 ○ 강구조체의 휨, 좌굴, 변형, 도색의 노후 ○ 트러스구조의 이음부 파손, 압축부재의 좌굴, 인장부재의 균열, 연결핀․볼트의 마모 및 파손 ○ 와이어로프 파손․마모, 장착부 단면감소 ○ 하부구조의 기초세굴, 콘크리트 탈락․균열, 부동침하 ○ 신축이음장치의 균열․파손, 단차발생 ○ 교좌장치의 파손, 이탈, 작동불량 ○ 노면의 평탄성 불량 ○ 난간의 파손, 노후 등
유·도선 분 야	○ 선원, 인명구조요원 등 승무원 자격여부 ○ 인명구조용 장비의 확보비치 여부 ○ 선체의 파손․부식 여부 ○ 보험가입 여부 ○ 소화기 확보비치 여부 ○ 기관실 등 인화성물질 방치 여부 ○ 정원초과, 과적운항 여부 ○ 영업구역․영업시간 준수 여부 ○ 승선신고 이행 및 출입항 기록관리여부 등

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
유원 시설	○ 일일안전점검의 매일실시 여부 ○ 기계고장 등에 대비한 예비부품의 확보여부 ○ 연 1회 정기 안정성검사의 적기실시 여부 ○ 유기기구의 안전벨트, 안전바 등 안전장비 부착상태 ○ 수전설비, 예비발전기 확보, 각종전선 등 전기시설 안전상태 ○ 용접부위, 볼트연결 상태 등 접합부의 안전상태 ○ 연중 안전관리계획수립 및 이행실태 ○ 유기기구의 불법․무단증설 등 불법행위 여부
삭도 시설	○ 면허내용과 현장일치 여부 ○ 준공검사, 안전검사 미필운행 여부 ○ 정기검사, 시설변경검사, 임시검사의 형식적 검사 여부 ○ 운반기구 무단증설 등 구조변경 여부 ○ 운전속도, 수송인력, 수송톤수, 기타 운전상황에 관한 기록 여부 ○ 매일 운행전 일상점검 및 1순환 시운전 실시여부 ○ 기타 콘크리트구조물(옹벽, 건축물, 삭도지주 등)의 균열 손상 등 방치여부